## Slide 1: TEHNICI DE EXPLORARE RADIOIMAGISTICE A REGIUNII TEMPORALE
Ana Magdalena Bratu,
Iulia Alecsandra Sălcianu, C. Zaharia

## Slide 2: PRINCIPII GENERALE
Orice solicitare trebuie să conțină:
-simptome
-modificări fizice
-precizări privind informații suplimentare în urma examenului
-informații privind antecedentele patologice / intervenții chirurgicale în antecedente

## Slide 3: CT - PARAMETRI
Poziționarea pacientului
-decubit dorsal/ventral
-flexie/extensie cervicală cu scopul reducerii iradierii cristalinului
Parametrii de achiziție
-colimare – 0,4 – 0,7mm, în funcție de echipament
-achiziție spirală
-FOV: cca 16cm, în planul orbito-meatal
-achiziție cu fereastră de os
-grosimea secțiunii de achiziție – max.0,7mm

## Slide 4: CT - PARAMETRI
Parametri de reconstrucție:
-obligatoriu 4 planuri:
-axial
-axial oblic
-coronal
-coronal oblic

## Slide 5: CT - PARAMETRI
Plan axial
-paralel cu canalul semicircular lateral înglobând în totalitate osul temporal
-grosime secțiune reconstruită 0,3 – 0,5mm
Plan axial oblic
-plan în axul scăriței pentru vizualizarea tălpii și brațelor
-grosime secțiune reconstruită 0,2 – 0,4mm

## Slide 6: CT - PARAMETRI
Plan coronal
-plan perpendicular pe canalul semicircular lateral
-grosime secțiune reconstruită 0,3 – 0,7mm
Plan coronal oblic
-plan perpendicular pe talpa scăriței în axul apofizei lungi a nicovalei (V osicular)
-grosime secțiune reconstruită 0,2 – 0,4mm

## Slide 7: OBIECTIVE DE ANALIZAT
Studiul bilateral al:
-pereți și conținut CAE
-pereți și conținut cavitate timpanică
-lanțului osicular
-fereastră ovală (analiza tălpii scăriței și gradul de aerare al fosei ovale)
-fereastră rotundă (analiza membranei, diametrului recesului și aerația lui)
-timpanului
-nervului facial
-canalului carotidian

## Slide 8: INDICAȚII DIAGNOSTICE DE CT
Surditate de percepție
Surditate de transmisie cu timpan normal
Surditate de transmisie și mixtă cu timpan patologic
Vertij / tulburări de echilibru
Otalgie
Paralizie facial
Traumatisme de regiune temporală / stâncă

## Slide 9: IRM PARAMETRI
Antene
-antenă cap
-antenă cap-gât (neurovasculară)

## Slide 10: IRM SECVENȚE DE ACHIZIȚIE
Studiul encefalului și a regiunii occipito-vertebrale
-secvență sagitală de reperaj T1 cu grosime de 5mm cuprinzând encefalul în ansamblu și partea proximală a măduvei cervicale
-secvență axială FLAIR pentru studiul eventualelor demielinizări
-secvență T2 pentru studiul eventualelor demielinizări

## Slide 11: IRM SECVENȚE DE ACHIZIȚIE
Studiul unghiului ponto-cerebelos, al CAI (ureche medie)
-secvență axială T2 (EG) – grosimea secțiunii 0,4 – 0,7mm
-secvență axială T1, nativ și postcontrast cu secțiuni 1-3mm
-alte secvențe pot fi realizate în funcție de constatările de la secvențele de mai sus
-secvențe TOF sau de angiografie venoasă pentru anomalii de tip vascular
-secvență de difuzie

## Slide 12: VĂ MULȚUMESC